Siemień, dnia 04 czerwca 2025 r.

Nr postępowania: ZP.272.03.2025

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień”

Zamawiający – Gmina Nałęczów - działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), wprowadza zmianę treści SWZ

* Zmianie ulegają postanowienia rozdziału III pkt 2 SWZ

Treść pierwotna:

W związku z realizacją robót koniecznych, których potrzeba realizacji ujawniła się w trakcie prowadzonych prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień”, Zamawiający zleca na podstawie niniejszego postępowania wykonanie robót, których zakres został określony i oznaczony kolorem w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).

- Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji:

1. przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z robotami towarzyszącymi – kompensacja mocy biernej plus montaż
2. przebudowy stacji ujęcia wody – kompensacja mocy biernej plus montaż
3. przebudowy przepompowni miejscowości Wola Tulnicka – kompensacja mocy biernej plus montaż
4. przebudowy przepompowni w miejscowości Tulniki – kompensacja mocy biernej plus montaż

Treść zmieniona:

W związku z realizacją robót koniecznych, których potrzeba realizacji ujawniła się w trakcie prowadzonych prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień”, Zamawiający zleca na podstawie niniejszego postępowania wykonanie robót, których zakres został określony i oznaczony kolorem w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).

- Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji:

1. przebudowy sieci wodociągowej – wymiana zasuw
2. przebudowie strefowych przepompowni ścieków – 3 kpl.
3. przebudowie przydomowych przepompowni ścieków – 1 kpl.
* Zmianie ulegają postanowienia rozdziału XIV pkt 1 SWZ

Treść pierwotna:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 17.07.2025 r.

Treść zmieniona:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **19.07.2025 r.**

* Zmianie ulegają postanowienia rozdziału XV pkt 1 SWZ

Treść pierwotna:

Ofertę należy złożyć do dnia 18 czerwca 2025 r. godz. 10:00

Treść zmieniona:

Ofertę należy złożyć do dnia **20 czerwca 2025 r. godz. 10:00**

* Zmianie ulegają postanowienia rozdziału XVI pkt 1 SWZ

Treść pierwotna:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2025 r. o godz. 10:30.

Treść zmieniona:

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20 czerwca 2025 r. o godz. 10:30.**

* Zmianie ulegają postanowienia załącznika nr 10 do SWZ

Treść pierwotna:

*1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu*

*Projekt będący przedmiotem opracowania obejmuje inwestycję dotyczącą ochrony*

*środowiska naturalnego oraz podniesienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego*

*w gminie Siemień. Realizacja tego zadania polegać będzie na:*

*1) opracowaniu dokumentacji projektowej,*

*2) wykonaniu na podstawie opracowanej dokumentacji:*

*a) przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z robotami towarzyszącymi*

*– budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min.49kWp*

*- kompensacja mocy biernej plus montaż*

*b) przebudowie stacji ujęci wody*

*– budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min.15kWp*

*- kompensacja mocy biernej plus montaż*

*- agregat 60 kW na przyczepce plus podłączenie, samoczynne załączanie rezerw*

*c) przebudowy sieci wodociągowej – wymiana zasuw oraz hydrantów,*

*d) przebudowy sieci wodociągowej – wymiana zasuw*

*e) przebudowie strefowych przepompowni ścieków – 5 kpl.*

*f) przebudowie strefowych przepompowni ścieków – 2 kpl.*

*g) przebudowie przydomowych przepompowni ścieków – 21 kpl.*

*h) przebudowie przydomowych przepompowni ścieków – 1 kpl.*

*i) budowy oczyszczalni ścieków.*

Treść zmieniona:

*1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu*

*Projekt będący przedmiotem opracowania obejmuje inwestycję dotyczącą ochrony*

*środowiska naturalnego oraz podniesienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego*

*w gminie Siemień. Realizacja tego zadania polegać będzie na:*

*1) opracowaniu dokumentacji projektowej,*

*2) wykonaniu na podstawie opracowanej dokumentacji:*

*a) przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z robotami towarzyszącymi*

*– budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min.49kWp*

*- kompensacja mocy biernej plus montaż*

*b) przebudowie stacji ujęci wody*

*– budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min.15kWp*

*- kompensacja mocy biernej plus montaż*

*- agregat 60 kW na przyczepce plus podłączenie, samoczynne załączanie rezerw*

*c) przebudowy sieci wodociągowej – wymiana zasuw oraz hydrantów,*

*d) przebudowy sieci wodociągowej – wymiana zasuw*

*e) przebudowie strefowych przepompowni ścieków – 5 kpl.*

*f) przebudowie strefowych przepompowni ścieków – 3 kpl.*

*g) przebudowie przydomowych przepompowni ścieków – 21 kpl.*

*h) przebudowie przydomowych przepompowni ścieków – 1 kpl.*

*i) budowy oczyszczalni ścieków.*

**Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**