Siemień, dnia 04 czerwca 2025 r.

Nr postępowania: ZP.272.03.2025

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień”

Zamawiający – Gmina Nałęczów - działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), wprowadza zmianę treści SWZ

- Zmianie ulegają postanowienia rozdziału III pkt 2 SWZ

Treść pierwotna:

W związku z realizacją robót koniecznych, których potrzeba realizacji ujawniła się w trakcie prowadzonych prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień”, Zamawiający zleca na podstawie niniejszego postępowania wykonanie robót, których zakres został określony i oznaczony kolorem w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).

- Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji:

- przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z robotami towarzyszącymi – kompensacja mocy biernej plus montaż

- przebudowy stacji ujęcia wody – kompensacja mocy biernej plus montaż

- przebudowy przepompowni miejscowości Wola Tulnicka – kompensacja mocy biernej plus montaż

- przebudowy przepompowni w miejscowości Tulniki – kompensacja mocy biernej plus montaż

Treść zmieniona:

W związku z realizacją robót koniecznych, których potrzeba realizacji ujawniła się w trakcie prowadzonych prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień”, Zamawiający zleca na podstawie niniejszego postępowania wykonanie robót, których zakres został określony i oznaczony kolorem w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).

- Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji:

- przebudowy sieci wodociągowej – wymiana zasuw

- przebudowie strefowych przepompowni ścieków – 3 kpl.

- przebudowie przydomowych przepompowni ścieków – 1 kpl.

- Zmianie ulegają postanowienia rozdziału XIV pkt 1 SWZ

Treść pierwotna:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 17.07.2025 r.

Treść zmieniona:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 19.07.2025 r.

- Zmianie ulegają postanowienia rozdziału XV pkt 1 SWZ

Treść pierwotna:

Ofertę należy złożyć do dnia 18 czerwca 2025 r. godz. 10:00

Treść zmieniona:

Ofertę należy złożyć do dnia 20 czerwca 2025 r. godz. 10:00

- Zmianie ulegają postanowienia rozdziału XVI pkt 1 SWZ

Treść pierwotna:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2025 r. o godz. 10:30.

Treść zmieniona:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2025 r. o godz. 10:30.

- Zmianie ulegają postanowienia załącznika nr 10 do SWZ

Treść pierwotna:

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Projekt będący przedmiotem opracowania obejmuje inwestycję dotyczącą ochrony

środowiska naturalnego oraz podniesienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego

w gminie Siemień. Realizacja tego zadania polegać będzie na:

1) opracowaniu dokumentacji projektowej,

2) wykonaniu na podstawie opracowanej dokumentacji:

a) przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z robotami towarzyszącymi

– budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min.49kWp

- kompensacja mocy biernej plus montaż

b) przebudowie stacji ujęci wody

– budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min.15kWp

- kompensacja mocy biernej plus montaż

- agregat 60 kW na przyczepce plus podłączenie, samoczynne załączanie rezerw

c) przebudowy sieci wodociągowej – wymiana zasuw oraz hydrantów,

d) przebudowy sieci wodociągowej – wymiana zasuw

e) przebudowie strefowych przepompowni ścieków – 5 kpl.

f) przebudowie strefowych przepompowni ścieków – 2 kpl.

g) przebudowie przydomowych przepompowni ścieków – 21 kpl.

h) przebudowie przydomowych przepompowni ścieków – 1 kpl.

i) budowy oczyszczalni ścieków.

Treść zmieniona:

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Projekt będący przedmiotem opracowania obejmuje inwestycję dotyczącą ochrony

środowiska naturalnego oraz podniesienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego

w gminie Siemień. Realizacja tego zadania polegać będzie na:

1) opracowaniu dokumentacji projektowej,

2) wykonaniu na podstawie opracowanej dokumentacji:

a) przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z robotami towarzyszącymi

– budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min.49kWp

- kompensacja mocy biernej plus montaż

b) przebudowie stacji ujęci wody

– budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min.15kWp

- kompensacja mocy biernej plus montaż

- agregat 60 kW na przyczepce plus podłączenie, samoczynne załączanie rezerw

c) przebudowy sieci wodociągowej – wymiana zasuw oraz hydrantów,

d) przebudowy sieci wodociągowej – wymiana zasuw

e) przebudowie strefowych przepompowni ścieków – 5 kpl.

f) przebudowie strefowych przepompowni ścieków – 3 kpl.

g) przebudowie przydomowych przepompowni ścieków – 21 kpl.

h) przebudowie przydomowych przepompowni ścieków – 1 kpl.

i) budowy oczyszczalni ścieków.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.