Siemień, dnia 20 marca 2024 r.

Nr postępowania: ZP.272.02.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień”

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Siemień, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza montaż instalacji na dachu budynku jeżeli pozwolą na to warunki techniczne w Woli Tulnickiej i Siemień Oczyszczalnia ?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nowe lokalizację montażu instalacji w Woli Tulnickiej i Siemieniu Oczyszczalni. Zamawiający dołącza do dokumentacji zaktualizowane PFU.***

Pytanie nr 2

PYTANIE DOTYCZY "ZAKRES PRZEBUDOWY DOTYCZĄCY PRZEPOMPOWNI ZLOKLAIZOWANYCH W: - obręb geodezyjny 0016 Tulniki, działki ewidencyjne: 231, - obręb geodezyjny 0019 Wola Tulnicka, działki ewidencyjne: 356 Zamawiający nie wskazał minimalnych mocy pojedynczego modułu dla powyżej wspomnianych adresów, instalacje odpowiednio o mocy całkowitej 15kWp oraz 10 kWp. Prosimy o wskazanie zakresu mocy obu instalacji tak w przypadku budowy instalacji na stacji ujęcia wody (14-15kWp) i oczyszczalni ścieków (49-49,9kWp).

***Odpowiedź: Zamawiający informuje, że instalacja fotowoltaiczna w miejscowości Wola Tulnicka o mocy wyjściowej min 15 kWp (dz. nr 356) oraz instalacja fotowoltaiczna w miejscowości Tulniki o mocy wyjściowej min 10 kWp (dz. nr 231), zostaną wykonane dla potrzeb istniejących na przedmiotowych nieruchomościach infrastruktury technicznej. Zakresy wskazane w dokumentacji PFU.***

**Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**