Siemień, dnia 06.02.2025 r.

Nr postępowania: ZP.272.07.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:„Rozwój infrastruktury użyteczności publicznej na obszarze gminy Siemień”.

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Siemień, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie informacji nt. projektowanych elementów wyposażenia:

a. Poz. 1 SIEDZISKO WYSPA – proszę o podanie projektowanych wymiarów oraz

rysunków poglądowych

b. Poz. 7 ŚCIEŻKA DOTYKOWA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH – proszę opodanie długości/tras projektowanych ścieżek, aby możliwe było obliczenie ilości pracdo wykonania

c. Poz. 8 ŚCIANKA WSPINACZKOWA – proszę o podanie wymiarów i specyfikacji

projektowanej ścianki wspinaczkowej

d. Poz. 9 MATERAC – proszę o podanie projektowanych wymiarów, grubości materaca

e. Poz. 11 DOMEK Z MATERACEM – proszę o podanie wymiarów, kolorystyki i innych

istotnych informacji

f. Poz. 12 PUFY – proszę o podanie wymiarów, kolorów itp.

g. Poz. 13 SIEDZISKO – proszę o podanie wymiarów i lokalizacji, brak na rzutach

h. Poz. 14 ZABUDOWA UKRYTA – proszę o podanie wymiarów, kolorystyki

i. Poz. 15 MOBILNE WIESZAKI – proszę o podanie orientacyjnych wymiarów/ilości

wieszaczków dla poszczególnych wieszaków

j. Poz. 16 KANAPA – proszę o podanie orientacyjnych wymiarów

k. Poz. 17 STOLIK KAWOWY – proszę o podanie kolorystyki, wymiarów

l. Poz. 18 LEŻANKA – proszę o informację nt. przeznaczenia leżanki, czy ma to być

leżanka medyczna?

m. Poz. 20 AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY – proszę o podanie wymaganej mocy

n. Poz. 22 RAMA – proszę o podanie wymiarów

o. Poz. 23 KuBIKI – proszę o podanie wymiarów, sposobu zasilania podświetlenia

p. Poz. 24 DONICE NA KWIATY – proszę o podanie wymiarów, kolorów

q. Poz. 25 SYSTEM DO ZAWIESZANIA OBRAZÓW – proszę o podanie wymiarów

r. Poz. 28 LUSTRO – proszę o podanie wymiarów

s. Poz. 48 ZMYWARKO-WYPARZARKA – proszę o podanie min. pojemności

t. Poz. 50 OKAP GASTRONOMICZNY – proszę o podanie parametrów minimalnych

u. Poz. 54 PRALKO-SUSZARKA – proszę o podanie minimalnych parametrów

v. Poz. 55 A-B – proszę o podanie pojemności

w. Poz. 58 REGAŁY – proszę o podanie wymiarów

x. Poz. 62 TABLICA INTERAKTYWNA - proszę o podanie specyfikacji

y. Poz. 63 A-B – proszę o podanie minimalnych wymiarów oraz projektowanej

kolorystyki

z. Poz. 64 i 95 STANOWISKA KOMPUTEROWE – proszę o podanie specyfikacji oraz

oprogramowania, które będą wymagane

aa. Poz. 65 STÓŁ Z KRZESŁAMI – proszę o podanie wymiarów, kolorystyki, rysunku

poglądowego

bb. Poz. 67 LODÓWKA – proszę o podanie wymiarów/wymaganej pojemności

cc. Poz. 68B – OKAP GASTRONOMICZNY – proszę o podanie wymiarów i specyfikacji

dd. Poz. 71 ZABUDOWA MEBLOWA – proszę o podanie wymiarów, kolorystyki

ee. Poz. 72 BIURKO- proszę o podanie wymiarów

ff. Poz. 75 TABLICA MOBILNA - proszę o podanie wymiarów

gg. Poz. 76 LUSTRO – proszę o podanie wymiarów

hh. Poz. 77 KANAPA – proszę o podanie wymiarów, kolorystyki

ii. Poz. 78 SZAFA – proszę o podanie wymiarów, kolorystyki, wyposażenia (wieszaki,

szuflady itp.)

jj. Poz. 79 KOMODA – proszę o podanie wymiarów i kolorystyki

kk. Poz. 80 ROLETY ZEWNĘTRZNE Z FUNKCJĄ ŻALUZJI – proszę o podanie kolorystyki

mm. Poz. 82 i 83 – proszę o podanie specyfikacji dla zestawu projektor i ekran

nn. Poz. 84 KURTYNA – proszę o podanie wymiarów

oo. Poz. 89 MÓWNICA – proszę o podanie wymiarów, kolorystyki, wyposażenia

pp. Poz. 90 STÓŁ BANKIETOWY – proszę o podanie wymiarów, kolorystyki

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany załącznik – wyposażenie w załączniku nr 12 do SWZ - dokumentacja techniczna.

Pytanie nr 2

Projekt branży elektrycznej zawiera wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Udostępniony przedmiar robót nie zawiera w/w robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar.

Pytanie nr 3

Prosimy o zamieszczenie przedmiaru dla robót remontowych na istniejącym budynku, który obejmie rozbiórkę istniejących warstw pokrycia dachowego, demontaż urządzeń elektrycznych obecnie zamontowanych (anteny, maszty…inne elementy) i ponowny montaż, rozbiórkę instalacji odgromowej i ponowny montaż, rozbiórkę obróbek blacharskich murków ogniowych, rozbiórkę rynien i rur spustowych, rozbiórkę istniejących części stropowych (gzymsów) wysuniętych poza płaszczyznę elewacji, demontaż jednoskrzydłowych istniejących drzwi wejściowych do istniejącego budynku wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego na nowe dwuskrzydłowe drzwi o wym. (90+50/205) analogicznie jak dla drzwi Dz2, remont schodów zewnętrznych przy drzwiach wejściowych i balustrad schodowych.

Odpowiedź:Zamawiający informuje iż, istniejący maszt jest do demontażu.

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar .

Pytanie nr 4

Zamawiający uzupełnił dokumentację projektową o zestawienie wyposażenia pomieszczeń wraz z informacją: „UWAGA! Wygląd, materiały, szczegóły wyposażenia, wymiary oraz dokładne rozmieszczenie elementów należy uzgodnić z zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji.” Prosimy o zamieszczenie w/w danych technicznych wyposażenia, gdyż żaden oferent nie może dokonać jego wyceny bez dokładnych informacji oraz poglądowej wizualizacji, a załączone opisy są zbyt ogólne. Każdy oferent jest zobowiązany wycenić przedmiot zamówienia do oferty przetargowej. SWZ nie dopuszcza wariantowej wyceny na etapie po otwarciu ofert, a przed przystąpieniem do realizacji, a przyszła zawarta umowa będzie miała charakter ryczałtowy.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany załącznik – wyposażenie w załączniku nr 12 do SWZ - dokumentacja techniczna.

Pytanie nr 5

Rysunek nr 1 projektu PZT w branży A, S, E zawiera poniższe informacje w legendzie: - Wycinka drzew wg. odrębnego opracowania - "8" Projektowany zjazd na działkę - wg. odrębnego opracowania - "9" Istn. zjazd do remontu - wg. odrębnego opracowania - "10" Istn. zjazd do likwidacji - wg. odrębnego opracowania - "12" projektowany hydrant podziemny - wg. odrębnego opracowania Prosimy o zamieszczenie w/w opracowań.

Odpowiedź: Zamawiającyinformuje, iż dokona wycinki drzew we własnym zakresie.

Zamawiający udostępnia projekty wjazdóworaz projekt hydrantu podziemnego w załączniku nr 12 do SWZ - dokumentacja techniczna.

Pytanie nr 6

Proszę o szczegółowe podanie parametrów wyposażenia jakie należy dostarczyć, urządzenia są opisane dość ogólnie i nie można ich rzetelnie wycenić.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany załącznik – wyposażenie w załączniku nr 12 do SWZ - dokumentacja techniczna.

Pytanie nr 7

Proszę o szczegółowe podanie parametrów wyposażenia jakie należy dostarczyć, urządzenia są opisane dość ogólnie i nie można ich rzetelnie wycenić.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany załącznik – wyposażenie w załączniku nr 12 do SWZ - dokumentacja techniczna.

Pytanie nr 8

Prosimy o podanie danych materiałowych dla napisów.

Odpowiedź:Zamawiający informuje, iż zaprojektowano napis z warstwowych płyt aluminiowych (kompozytowych), cechującymi się odpornością na korozję oraz odpornością na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych lub wykonanie liter 3D ze styroduru grubości 2 cm z frontem z dibondu szczotkowanego. Litery te są trwałe, estetyczne.

Pytanie nr 9

Na rysunku wyposażenia na parterze widnią opisowe odniesienia: - "2, 3, 4, 7", natomiast w zestawieniu tabelarycznym brak pozycji o nr 2, 3, 4, 5, 6. - "26, 27", natomiast w zestawieniu tabelarycznym brak pozycji o nr 26, 27. - "85, 86, 87, 88"., natomiast w zestawieniu tabelarycznym brak pozycji o nr 86, 87. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie zestawienia wyposażenia.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany załącznik – wyposażenie w załączniku nr 12 do SWZ - dokumentacja techniczna..

Pytanie nr 10

Na rysunku wyposażenia na parterze widnią opisowe odniesienia dotyczące wyposażenia: - „30, 31A, 31B, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40", natomiast w zestawieniu brak pozycji o nr 31A, 31B, 32, 33, 34, 39 i 40. - „26, 27", natomiast w zestawieniu brak tych pozycji. - „56", natomiast w zestawieniu brak tej pozycji. - „70", natomiast w zestawieniu brak tej pozycji. - „82, 83, 94” , natomiast w zestawieniu brak pozycji o nr 94.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany załącznik – wyposażenie w załączniku nr 12 do SWZ - dokumentacja techniczna.

Pytanie nr 11

Na rysunku wyposażenia na piętrze widnią opisowe odniesienia dotyczące wyposażenia: - „57", natomiast w zestawieniu brak tej pozycji. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie zestawienia wyposażenia.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany załącznik – wyposażenie w załączniku nr 12 do SWZ - dokumentacja techniczna.

Pytanie nr 12

W sali widowiskowej zaprojektowane są krzesła ustawione w dziesięciu rzędach. Prosimy o podanie odległości jakie należy zachować normowo między rzędami.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zaktualizowany załącznik – wyposażenie w załączniku nr 12 do SWZ - dokumentacja techniczna.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.