Siemień, dnia 14.02.2025 r.

Nr postępowania: ZP.272.07.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Rozwój infrastruktury użyteczności publicznej na obszarze gminy Siemień”.

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Siemień, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie planowanego sposobu użytkowania podestu scenicznego – jaki ma być jego udźwig, czy ma być dostosowany do grup tanecznych czy tylko osób statyczni występujących?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż modułowy podest sceniczny ma być dostosowany do grup tanecznych (obciążenie min 750kg/m2).

Pytanie nr 2

Czy podest sceniczny ma być demontowalny czy nie? Jeśli tak, to czy należy wycenić osprzęt pomocniczy do demontażu i transportu modułów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podest sceniczny ma być demontowalny. Podest dostarczony wraz z osprzętem do demontażu i transportu modułów.

Pytanie nr 3

Proszę o podanie jakie parametry przeciwpożarowe ma spełniać podest i jego poszycie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podest i jego poszycie na spełniać NRO.

Pytanie nr 4

Blat podestu wykonany ze sklejki, która jest wodoodporna oraz pokryta warstwą antypoślizgową w kolorze czarnym. Blat posiada certyfikat TUV (gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania.

Odpowiedź: Blat podestu wykonany ze sklejki, która jest wodoodporna oraz pokryta warstwą antypoślizgową w kolorze czarnym. Blat posiada certyfikat TUV (gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania.

Pytanie nr 5

Proszę o podanie ilości i jakie są projektowane oprawy oświetlenia scenicznego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż oświetlenia sceniczne ma zawierać:

- Proj. 6 szt. ruchomych głowic została wyposażonych w koło 14 kolorów, statyczną tarczę gobo (14 wzorów), a także pryzmę 8 i 16 ramienny, obrotowy pryzmat.

- Zasilanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz

- Zużycie energii: 285W

- Źródło światła: 200W biała dioda LED

- Kąt świecenia: 2,8° (zmotoryzowany focus)

- Wydajność światła białego: 110458 lux@5m

- Koło kolorów: 14 + biały

- Koło statycznych gobo: 13 + open

- Pryzma: 8-ramienna, 16-ramienna obrotowa

- Stroboskop: z regulacją częstotliwości

- Wyświetlacz: kolorowy LCD

- System chłodzenia: cichy wentylator

- Gniazda DMX: 3- i 5-stykowe in/out typu XLR

- Gniazda zasilania: PowerCon in/out

- Gniazdo USB: dedykowany pod odbiornik DMX ( USB DONGL WTR-DMX dostępny w innej ofercie)

- W zestawie: uchwyty szybkiego montażu

- Stopień ochrony: IP20

- Tryby pracy: Auto (wbudowane programy), Sound, Master/Slave, DMX 512

- Ilość kanałów DMX: 5 , 23 , 27

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 330 x 245 x 453 mm

- Waga : 14,5 kg

Pytanie nr 6

Proszę o projekt oświetlenia scenicznego i sterowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż na rzucie parteru pokazano plan rozmieszenia oświetlenia scenicznego natomiast na schemacie ideowym sposób podłączenia porj. opraw z kontrolerem DMX.

Pytanie nr 7

Proszę o projekt podkonstrukcji do montażu oświetlenia scenicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca konkretnego rozwiązania systemu montażowego oświetlenia scenicznego podaje min. parametry konstrukcji.

RAMPA OŚWIETLENIOWA PRO 6M TRI 3800/50MM

Zestaw zawiera:

2 x statyw korbowy

2 x uchwyt do kratownicy

4 x kratownica

Specyfikacja elementów zestawu:

Statyw korbowy:

Wyposażony w korbę. bardzo solidne wykonanie, stabilność i atrakcyjna cena jak na tej klasy sprzęt. Statyw gotowy do pracy w najtrudniejszych warunkach scenicznych.

• Maksymalne obciążenie: 120kg

• Minimalne obciążenie: 10 kg

• Maksymalna wysokość: 3800 mm

• Wysokość po złożeniu: 1755 mm

• Rozstaw nóg: 1200 mm

Adapter:

- Adapter kratownicy: 400 mm

- Średnia otworu: 35 mm

- dla konstrukcji aluminiowych od 290 do 400 mm,

- Materiał: stal ocynkowana

Konstrukcja

Długość - 1500 mm

Szerokość - 290 mm

Głębokość - 290 mm

Materiał - aluminium

Lamelka - 20 x 2 mm

Średnica rury - 50 x 2 mm

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.