Siemień, dnia 19 grudnia 2024 r.

Nr postępowania: ZP.272.07.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:„Rozwój infrastruktury użyteczności publicznej na obszarze gminy Siemień”.

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Siemień, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Proszę o udostępnienie przedmiarów dla prac objętych zamówieniem.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił przedmiar robót.

Pytanie nr 2

Proszę o udostępnienie wersji edytowalnej projektu.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej projektu.

Pytanie nr 3

Proszę o udostępnienie wizualizacji wnętrz.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił rzut wraz z wyposażeniem oraz zestawienie elementów wyposażenia.

Pytanie nr 4

Proszę o informację jaki zakres wyposażenia należy wycenić.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił rzut wraz z wyposażeniem oraz zestawienie elementów wyposażenia.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający posiada badania geologiczne określające typ gruntu pod kątem wykonania odwiertów pod pionowe sądy dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła ? Rodzaj gruntu ma znaczący wpływ na koszt wykonania odwiertów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wykonywał badania gruntu pod kątem wykonania dolnego źródła pompy ciepła. Dolne źródło należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej oraz projektu robót geologicznych. Zamawiający udostępnia projekt robót geologicznych.

Pytanie nr 6

Jaki zasobnik ciepłej wody użytkowej przewiduje finalnie Zamawiający? W opisie technicznym jest informacja o zbiorniku 1000m3 i 750m3. Proszę o jednoznaczną informację.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować zasobnik (podgrzewacz c.w.u.) o pojemności min. 750dm3.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dysponuje zestawieniem elementów kształtek wentylacyjnych? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje zestawieniem kształtek instalacji wentylacji.  Instalację wentylacji należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentację przetargową.

Pytanie nr 8

W projekcie technicznym instalacji sanitarnych (rysunek nr. 2 Schemat instalacji źródła ciepła) znajduje się informacja o projektowanej rozdzielni elektrycznej wg. branży elektrycznej. W projekcie technicznym branży elektrycznej brak jest informacji o rozdzielni na potrzeby źródła ciepła. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt rozdzielni.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż, rozdzielnię elektryczną Wykonawca powinien wykonać w oparciu o wytyczne elektryczne zawarte w projekcie technicznym branży sanitarnej oraz z uwzględnieniem wymagań urządzeń zaproponowanych przez oferenta.

Pytanie nr 9

W projekcie branży sanitarnej nie ma rysunku z rzutem pomieszania źródła ciepła z naniesioną lokalizacją urządzeń projektowanych ani istniejących. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż, instalację źródła ciepła należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentację przetargową.

Pytanie nr 10

Proszę o udostępnienie wykazu wyposażenia, które należy dostarczyć w przedmiotowym postępowaniu wraz z dokładnym opisem parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił rzut wraz z wyposażeniem oraz zestawienie elementów wyposażenia.

Pytanie nr 11

Proszę o potwierdzenie, że w istniejącym budynku nie wykonujemy remontu wewnątrz budynku, a jedynie roboty naprawcze po zamurowaniach otworów i wymianie stolarki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że w istniejącym budynku nie wykonujemy remontu wewnątrz budynku.  Pozostałe roboty na zewnątrz budynku wraz z wymianą stolarki okiennej zgodnie z udostępnioną dokumentację do zadania.

Pytanie nr 12

W związku z postępowaniem przetargowym prosimy o udostępnienie przedmiarów pomocniczych.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił przedmiar robót.

Pytanie nr 13

Proszę o udostępnienie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił udostępnioną dokumentację do zadania.

Pytanie nr 14

Proszę o udostępnienie przedmiarów prac.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił przedmiar robót.

Pytanie nr 15

W związku z przedmiotowym postępowaniem prosimy o udzielenie informacji w poniższych kwestiach. 1) SWZ podaje: "3. W zakres inwestycji wchodzi w szczególności: 1) rozbudowa i modernizacja budynku użyteczności publicznej o salę widowiskowo-konferencyjną, przestrzeń dla Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz o przestrzeń poświęconą lokalnej historii, 2) wykonanie wewnętrznej instalacji komputerowej wg projektu technicznego branży elektrycznej, 3) wykonanie instalacji teletechnicznej wg projektu technicznego branży elektrycznej, 4) wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej, alarmowej i fotowoltaicznej wg projektu technicznego branży elektrycznej, ............................................ 6) monitoring wg projektu technicznego branży elektrycznej, 7) wykonanie instalacji oprzyrządowania sceny wg projektu technicznego branży elektrycznej, 8) wykonanie instalacji nagłośnienia i oświetlenia sceny oraz całego budynku (łącznie z oświetleniem przeszkodowym i ewakuacyjnym) wg projektu technicznego branży elektrycznej, 9) wykonanie instalacji przeciwpożarowej wg projektu technicznego branży sanitarnej, ............................................. 11) wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej w starej części budynku, 12) odnowienie wraz z dociepleniem starej części budynku, ............................................. 14) remont istniejącego zjazdu – wg odrębnego opracowania 15) likwidacja starego zjazdu oraz wykonanie nowego zlokalizowanego zgodnie z rysunkiem PZT – wg odrębnego opracowania 16) projektowana zieleń, 17) montaż małej architektury. 18) zakup wyposażenia" Prosimy o zamieszczenie pełnej dokumentacji projektowej, która pozwoli na kompletne oszacowanie kosztów zadania inwestycyjnego. 2) Prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót. Dziękujemy za udzielnie odpowiedzi.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił udostępnioną dokumentację do zadania.

Pytanie nr 16

Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie dokumentacji technicznej.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił udostępnioną dokumentację do zadania.

Pytanie nr 17

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej dla branży elektrycznej i sanitarnej.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił udostępnioną dokumentację do zadania.

Pytanie nr 18

Prosimy o dołączenie przedmiarów.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił udostępnioną dokumentację do zadania.

Pytanie nr 19

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót w formacie „PDF” i wersji elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił przedmiar robót.

Pytanie nr 20

W związku z udostępnieniem nowej dokumentacji projektowej prosimy o niezwłoczne udostępnienie przedmiarów robót. Dziękujemy.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił przedmiar robót.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.