Siemień, dnia 24 września 2024 r.

Nr postępowania: ZP.272.05.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury na obszarze popegeerowskim - Etap I”.

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Siemień, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W związku z faktem, iż to na Zamawiającym ciąży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia tak, żeby Wykonawca nie miał wątpliwości, co należy do jego zakresu, prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy w cenie oferty należy uwzględnić koszty wymiany gruntu przy podbudowie pod nawierzchnię bezpieczną z kratownic SBR? Jeżeli tak, to czy Zamawiający zabezpieczył odpowiednią kwotę w budżecie zadania?

***Odpowiedź:***

**Zamawiający informuje, że Wykonawca nie uwzględnia w cenie oferty wymiany gruntu przy podbudowie pod nawierzchnią bezpieczną z kratownic SBR.**

**Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**